## gen
MW | Fuel Type | Bus Number | Pg | Qg | Qmax | Qmin | Vg | mBase | status | Pmax | Pmin | Pc1 | Pc2 | Qc1min | Qc1max | Qc2min | Qc2max | ramp_agc | ramp_10 | ramp_30 | ramp_q | apf
1000.518 | Hydro | 17 | 142.9311 | 38.4199 | 96.0497 | -66.0342 | 1 | 100 | 1 | 200.1036 | 7.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.1968 | 380.1968 | 0 | 0
598.6355 | Ngas | 17 | 85.5194 | 22.9876 | 57.469 | -39.5099 | 1 | 100 | 1 | 119.7271 | 25.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3958 | 19.3958 | 0 | 0
261.893 | Oil | 17 | 37.4133 | 10.0567 | 25.1417 | -17.2849 | 1 | 100 | 1 | 52.3786 | 7.4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1711 | 8.1711 | 0 | 0
57 | Hydro | 30 | 8.1429 | 2.1888 | 5.472 | -3.762 | 1 | 100 | 1 | 11.4 | 0.40714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.66 | 21.66 | 0 | 0
133 | Oil | 30 | 19 | 5.1072 | 12.768 | -8.778 | 1 | 100 | 1 | 26.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1496 | 4.1496 | 0 | 0
60.3945 | Hydro | 31 | 8.6278 | 2.3191 | 5.7979 | -3.986 | 1 | 100 | 1 | 12.0789 | 0.43139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9499 | 22.9499 | 0 | 0
2421.169 | Ngas | 31 | 345.8813 | 92.9729 | 232.4322 | -159.7972 | 1 | 100 | 1 | 484.2338 | 103.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4459 | 78.4459 | 0 | 0
1378.3485 | Oil | 31 | 196.9069 | 52.9286 | 132.3215 | -90.971 | 1 | 100 | 1 | 275.6697 | 59.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0045 | 43.0045 | 0 | 0
60.3945 | Hydro | 32 | 8.6278 | 2.3191 | 5.7979 | -3.986 | 1 | 100 | 1 | 12.0789 | 0.43139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9499 | 22.9499 | 0 | 0
2421.169 | Ngas | 32 | 345.8813 | 92.9729 | 232.4322 | -159.7972 | 1 | 100 | 1 | 484.2338 | 103.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4459 | 78.4459 | 0 | 0
2096 | Nuclear | 32 | 299.4286 | 80.4864 | 201.216 | -138.336 | 1 | 100 | 1 | 419.2 | 59.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1378.3485 | Oil | 32 | 196.9069 | 52.9286 | 132.3215 | -90.971 | 1 | 100 | 1 | 275.6697 | 39.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0045 | 43.0045 | 0 | 0
1190.132 | Ngas | 33 | 170.0189 | 45.7011 | 114.2527 | -78.5487 | 1 | 100 | 1 | 238.0264 | 51.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5603 | 38.5603 | 0 | 0
40.263 | Hydro | 34 | 5.7519 | 1.5461 | 3.8652 | -2.6574 | 1 | 100 | 1 | 8.0526 | 0.28759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2999 | 15.2999 | 0 | 0
1190.132 | Ngas | 34 | 170.0189 | 45.7011 | 114.2527 | -78.5487 | 1 | 100 | 1 | 238.0264 | 51.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5603 | 38.5603 | 0 | 0
3246.438 | Ngas | 35 | 463.7769 | 124.6632 | 311.658 | -214.2649 | 1 | 100 | 1 | 649.2876 | 139.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1846 | 105.1846 | 0 | 0
1204.117 | Oil | 35 | 172.0167 | 46.2381 | 115.5952 | -79.4717 | 1 | 100 | 1 | 240.8234 | 51.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5685 | 37.5685 | 0 | 0
2413.757 | Ngas | 36 | 344.8224 | 92.6883 | 231.7207 | -159.308 | 1 | 100 | 1 | 482.7514 | 68.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2057 | 78.2057 | 0 | 0
782.524 | Oil | 36 | 111.7891 | 30.0489 | 75.1223 | -51.6466 | 1 | 100 | 1 | 156.5048 | 33.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4147 | 24.4147 | 0 | 0
533 | Coal | 37 | 76.1429 | 20.4672 | 51.168 | -35.178 | 1 | 100 | 1 | 106.6 | 22.8429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2692 | 17.2692 | 0 | 0
529 | Hydro | 37 | 75.5714 | 20.3136 | 50.784 | -34.914 | 1 | 100 | 1 | 105.8 | 3.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.02 | 201.02 | 0 | 0
1235 | Ngas | 37 | 176.4286 | 47.424 | 118.56 | -81.51 | 1 | 100 | 1 | 247 | 35.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.014 | 40.014 | 0 | 0
1247 | Nuclear | 37 | 178.1429 | 47.8848 | 119.712 | -82.302 | 1 | 100 | 1 | 249.4 | 53.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | Oil | 37 | 69 | 18.5472 | 46.368 | -31.878 | 1 | 100 | 1 | 96.6 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0696 | 15.0696 | 0 | 0
514 | Hydro | 38 | 73.4286 | 19.7376 | 49.344 | -33.924 | 1 | 100 | 1 | 102.8 | 3.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.32 | 195.32 | 0 | 0
1557 | Ngas | 38 | 222.4286 | 59.7888 | 149.472 | -102.762 | 1 | 100 | 1 | 311.4 | 66.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4468 | 50.4468 | 0 | 0
844 | Oil | 38 | 120.5714 | 32.4096 | 81.024 | -55.704 | 1 | 100 | 1 | 168.8 | 36.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3328 | 26.3328 | 0 | 0
1000.518 | Hydro | 39 | 142.9311 | 38.4199 | 96.0497 | -66.0342 | 1 | 100 | 1 | 200.1036 | 7.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.1968 | 380.1968 | 0 | 0
598.6355 | Ngas | 39 | 85.5194 | 22.9876 | 57.469 | -39.5099 | 1 | 100 | 1 | 119.7271 | 25.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3958 | 19.3958 | 0 | 0
261.893 | Oil | 39 | 37.4133 | 10.0567 | 25.1417 | -17.2849 | 1 | 100 | 1 | 52.3786 | 11.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1711 | 8.1711 | 0 | 0

## reserve (hidden)
mpc.reserves.zones | 17 | 17 | 17 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Reserve Quantity |  | Zone | Min Req | Min Req
50.0259 |  | CT | 0.043125 | 84.6636
29.9318 |  | SWCT | 0.0031456 | 6.1755
13.0947 |  | NEMA | 0.15377 | 98.2925
2.85 |  | RoS | 0.033889 | 119.8786
6.65
3.0197
121.0585
68.9174
3.0197
121.0585
104.8
68.9174
59.5066
2.0131
59.5066
120.7
39.15
162.3219
60.2059
120.6879
39.1262
26.65
26.45
61.75
62.35
24.15
25.7
77.85
42.2
50.0259
29.9318
13.0947
2.6189

## xgd
Commitment Key | Commitment Schedule | MinUp | MinDown | PositiveLoadFollowReservePrice | PositiveLoadFollowReserveQuantity | NegativeLoadFollowReservePrice | NegativeLoadFollowReserveQuantity | Fuel Type
1 | 1 | 1 | 1 | 1e-06 | 50.0259 | 1e-06 | 50.0259 | Hydro
1 | 1 | 2 | 2 | 1e-06 | 29.9318 | 1e-06 | 29.9318 | Ngas
1 | 1 | 3 | 3 | 1e-06 | 13.0947 | 1e-06 | 13.0947 | Oil
1 | 1 | 1 | 1 | 1e-06 | 2.85 | 1e-06 | 2.85 | Hydro
1 | 1 | 3 | 3 | 1e-06 | 6.65 | 1e-06 | 6.65 | Oil
1 | 1 | 1 | 1 | 1e-06 | 3.0197 | 1e-06 | 3.0197 | Hydro
1 | 1 | 2 | 2 | 1e-06 | 121.0585 | 1e-06 | 121.0585 | Ngas
1 | 1 | 3 | 3 | 1e-06 | 68.9174 | 1e-06 | 68.9174 | Oil
1 | 1 | 1 | 1 | 1e-06 | 3.0197 | 1e-06 | 3.0197 | Hydro
1 | 1 | 2 | 2 | 1e-06 | 121.0585 | 1e-06 | 121.0585 | Ngas
2 | 1 | 24 | 24 | 1e-06 | 104.8 | 1e-06 | 104.8 | Nuclear
1 | 1 | 3 | 3 | 1e-06 | 68.9174 | 1e-06 | 68.9174 | Oil
1 | 1 | 2 | 2 | 1e-06 | 59.5066 | 1e-06 | 59.5066 | Ngas
1 | 1 | 1 | 1 | 1e-06 | 2.0131 | 1e-06 | 2.0131 | Hydro
1 | 1 | 2 | 2 | 1e-06 | 59.5066 | 1e-06 | 59.5066 | Ngas
1 | 1 | 2 | 2 | 1e-06 | 162.3219 | 1e-06 | 162.3219 | Ngas
1 | 1 | 3 | 3 | 1e-06 | 60.2059 | 1e-06 | 60.2059 | Oil
1 | 1 | 2 | 2 | 1e-06 | 120.6879 | 1e-06 | 120.6879 | Ngas
1 | 1 | 3 | 3 | 1e-06 | 39.1262 | 1e-06 | 39.1262 | Oil
1 | 1 | 3 | 3 | 1e-06 | 26.65 | 1e-06 | 26.65 | Coal
1 | 1 | 1 | 1 | 1e-06 | 26.45 | 1e-06 | 26.45 | Hydro
1 | 1 | 2 | 2 | 1e-06 | 61.75 | 1e-06 | 61.75 | Ngas
2 | 1 | 24 | 24 | 1e-06 | 62.35 | 1e-06 | 62.35 | Nuclear
1 | 1 | 3 | 3 | 1e-06 | 24.15 | 1e-06 | 24.15 | Oil
1 | 1 | 1 | 1 | 1e-06 | 25.7 | 1e-06 | 25.7 | Hydro
1 | 1 | 2 | 2 | 1e-06 | 77.85 | 1e-06 | 77.85 | Ngas
1 | 1 | 3 | 3 | 1e-06 | 42.2 | 1e-06 | 42.2 | Oil
1 | 1 | 1 | 1 | 1e-06 | 50.0259 | 1e-06 | 50.0259 | Hydro
1 | 1 | 2 | 2 | 1e-06 | 29.9318 | 1e-06 | 29.9318 | Ngas
1 | 1 | 3 | 3 | 1e-06 | 13.0947 | 1e-06 | 13.0947 | Oil

## bus
bus_i | type | Pd | Qd | Gs | Bs | area | Vm | Va | baseKV | zone | Vmax | Vmin
1 | 1 | 123.6416 | 41.2139 | 0 | 0 | 2 | 1.0394 | -13.5366 | 345 | 4 | 1.06 | 0.94
2 | 1 | 123.6416 | 41.2139 | 0 | 0 | 2 | 1.0485 | -9.7853 | 345 | 4 | 1.06 | 0.94
3 | 1 | 94.0422 | 31.3474 | 0 | 0 | 2 | 1.0307 | -12.2764 | 345 | 4 | 1.06 | 0.94
4 | 1 | 94.0422 | 31.3474 | 0 | 0 | 1 | 1.0045 | -12.6267 | 345 | 4 | 1.06 | 0.94
5 | 1 | 94.0422 | 31.3474 | 0 | 0 | 1 | 1.006 | -11.1923 | 345 | 4 | 1.06 | 0.94
6 | 1 | 149.7827 | 49.9276 | 0 | 0 | 1 | 1.0082 | -10.4083 | 345 | 3 | 1.06 | 0.94
7 | 1 | 149.7827 | 49.9276 | 0 | 0 | 1 | 0.9984 | -12.7556 | 345 | 2 | 1.06 | 0.94
8 | 1 | 149.7827 | 49.9276 | 0 | 0 | 1 | 0.99787 | -13.3358 | 345 | 2 | 1.06 | 0.94
9 | 1 | 149.7827 | 49.9276 | 0 | 0 | 1 | 1.0383 | -14.1784 | 345 | 3 | 1.06 | 0.94
10 | 1 | 149.7827 | 49.9276 | 0 | 0 | 1 | 1.0178 | -8.1709 | 345 | 2 | 1.06 | 0.94
11 | 1 | 149.7827 | 49.9276 | 0 | 0 | 1 | 1.0134 | -8.937 | 345 | 2 | 1.06 | 0.94
12 | 1 | 149.7827 | 49.9276 | 0 | 0 | 1 | 1.0008 | -8.9988 | 345 | 3 | 1.06 | 0.94
13 | 1 | 94.0422 | 31.3474 | 0 | 0 | 1 | 1.0149 | -8.9299 | 345 | 4 | 1.06 | 0.94
14 | 1 | 94.0422 | 31.3474 | 0 | 0 | 1 | 1.0123 | -10.7153 | 345 | 4 | 1.06 | 0.94
15 | 1 | 94.0422 | 31.3474 | 0 | 0 | 3 | 1.0162 | -11.3454 | 345 | 4 | 1.06 | 0.94
16 | 1 | 258.5728 | 86.1909 | 0 | 0 | 3 | 1.0325 | -10.0333 | 345 | 1 | 1.06 | 0.94
17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0342 | -11.1164 | 345 | 4 | 1.06 | 0.94
18 | 1 | 94.0422 | 31.3474 | 0 | 0 | 2 | 1.0316 | -11.9862 | 345 | 4 | 1.06 | 0.94
19 | 1 | 319.0051 | 106.335 | 0 | 0 | 3 | 1.0501 | -5.4101 | 345 | 4 | 1.06 | 0.94
20 | 1 | 149.7827 | 49.9276 | 0 | 0 | 3 | 0.99101 | -6.8212 | 345 | 3 | 1.06 | 0.94
21 | 1 | 258.5728 | 86.1909 | 0 | 0 | 3 | 1.0323 | -7.6287 | 345 | 1 | 1.06 | 0.94
22 | 1 | 640.425 | 213.475 | 0 | 0 | 3 | 1.0501 | -3.1831 | 345 | 4 | 1.06 | 0.94
23 | 1 | 258.5728 | 86.1909 | 0 | 0 | 3 | 1.0451 | -3.3813 | 345 | 1 | 1.06 | 0.94
24 | 1 | 258.5728 | 86.1909 | 0 | 0 | 3 | 1.038 | -9.9138 | 345 | 1 | 1.06 | 0.94
25 | 1 | 221.0819 | 73.694 | 0 | 0 | 2 | 1.0577 | -8.3692 | 345 | 4 | 1.06 | 0.94
26 | 1 | 221.0819 | 73.694 | 0 | 0 | 2 | 1.0526 | -9.4388 | 345 | 4 | 1.06 | 0.94
27 | 1 | 153.4251 | 51.1417 | 0 | 0 | 2 | 1.0383 | -11.3622 | 345 | 4 | 1.06 | 0.94
28 | 1 | 153.4251 | 51.1417 | 0 | 0 | 3 | 1.0504 | -5.9284 | 345 | 4 | 1.06 | 0.94
29 | 1 | 153.4251 | 51.1417 | 0 | 0 | 3 | 1.0501 | -3.1699 | 345 | 4 | 1.06 | 0.94
30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0499 | -7.3705 | 345 | 4 | 1.06 | 0.94
31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.982 | 0 | 345 | 2 | 1.06 | 0.94
32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9841 | -0.18844 | 345 | 3 | 1.06 | 0.94
33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.9972 | -0.19317 | 345 | 4 | 1.06 | 0.94
34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0123 | -1.6311 | 345 | 3 | 1.06 | 0.94
35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0494 | 1.7765 | 345 | 4 | 1.06 | 0.94
36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0636 | 4.4684 | 345 | 1 | 1.06 | 0.94
37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0275 | -1.5829 | 345 | 4 | 1.06 | 0.94
38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0265 | 3.8928 | 345 | 4 | 1.06 | 0.94
39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.03 | -14.5353 | 345 | 4 | 1.06 | 0.94

## gencost
Fuel Type | Bus Number |  | Start-up Cost | Shutdown Cost |  | Fuel Cost
Hydro | 31 | 2 | 200 | 200 | 2 | 0 | 0
Ngas | 31 | 2 | 200 | 200 | 2 | 60 | 0
Oil | 31 | 2 | 200 | 200 | 2 | 120 | 0
Hydro | 32 | 2 | 200 | 200 | 2 | 0 | 0
Ngas | 32 | 2 | 200 | 200 | 2 | 60 | 0
Nuclear | 32 | 2 | 1000 | 1000 | 2 | 7.5 | 0
Oil | 32 | 2 | 200 | 200 | 2 | 120 | 0
Hydro | 34 | 2 | 200 | 200 | 2 | 0 | 0
Ngas | 34 | 2 | 200 | 200 | 2 | 60 | 0
Hydro | 30 | 2 | 200 | 200 | 2 | 0 | 0
Ngas | 30 | 2 | 200 | 200 | 2 | 60 | 0
Oil | 30 | 2 | 200 | 200 | 2 | 120 | 0
Ngas | 35 | 2 | 200 | 200 | 2 | 60 | 0
Oil | 35 | 2 | 200 | 200 | 2 | 120 | 0
Coal | 37 | 2 | 200 | 200 | 2 | 30 | 0
Hydro | 37 | 2 | 200 | 200 | 2 | 0 | 0
Ngas | 37 | 2 | 200 | 200 | 2 | 60 | 0
Nuclear | 37 | 2 | 1000 | 1000 | 2 | 7.5 | 0
Oil | 37 | 2 | 200 | 200 | 2 | 120 | 0
Ngas | 33 | 2 | 200 | 200 | 2 | 60 | 0
Ngas | 36 | 2 | 200 | 200 | 2 | 60 | 0
Oil | 36 | 2 | 200 | 200 | 2 | 120 | 0
Hydro | 38 | 2 | 200 | 200 | 2 | 0 | 0
Oil | 38 | 2 | 200 | 200 | 2 | 120 | 0
Hydro | 17 | 2 | 200 | 200 | 2 | 0 | 0
Ngas | 17 | 2 | 200 | 200 | 2 | 60 | 0
Oil | 17 | 2 | 200 | 200 | 2 | 120 | 0
Hydro | 39 | 2 | 200 | 200 | 2 | 0 | 0
Ngas | 39 | 2 | 200 | 200 | 2 | 60 | 0
Oil | 39 | 2 | 200 | 200 | 2 | 120 | 0

## load_profile
CT | ME | SEMA | VT | NH | NEMA | WCMA | RI
0.75736 | 0.68888 | 0.73643 | 0.74316 | 0.70399 | 0.76535 | 0.73331 | 0.73354
0.72148 | 0.65845 | 0.69306 | 0.69824 | 0.66029 | 0.72729 | 0.69296 | 0.69039
0.69448 | 0.63641 | 0.66365 | 0.65332 | 0.62753 | 0.69974 | 0.66251 | 0.65935
0.68198 | 0.63064 | 0.65121 | 0.6416 | 0.61551 | 0.68573 | 0.65004 | 0.64497
0.68239 | 0.63694 | 0.6497 | 0.65918 | 0.62152 | 0.68573 | 0.65004 | 0.64345
0.69428 | 0.65477 | 0.6644 | 0.67285 | 0.63736 | 0.70231 | 0.66654 | 0.65783
0.71826 | 0.6852 | 0.69042 | 0.7002 | 0.6663 | 0.73033 | 0.69296 | 0.68282
0.73317 | 0.71459 | 0.70551 | 0.73242 | 0.69416 | 0.7392 | 0.708 | 0.69341
0.76622 | 0.7618 | 0.73869 | 0.78516 | 0.74276 | 0.76372 | 0.73991 | 0.72748
0.80109 | 0.80115 | 0.77526 | 0.8291 | 0.79356 | 0.7922 | 0.77696 | 0.76609
0.8285 | 0.82844 | 0.80769 | 0.86816 | 0.83015 | 0.81788 | 0.81108 | 0.80394
0.84019 | 0.8405 | 0.82051 | 0.89355 | 0.85145 | 0.83166 | 0.82832 | 0.82135
0.83212 | 0.84365 | 0.82164 | 0.88867 | 0.85035 | 0.8354 | 0.83346 | 0.82059
0.81943 | 0.82162 | 0.81071 | 0.86426 | 0.83124 | 0.82862 | 0.82355 | 0.80848
0.80875 | 0.81322 | 0.80128 | 0.8418 | 0.81704 | 0.82419 | 0.81181 | 0.79788
0.81761 | 0.82739 | 0.81222 | 0.85156 | 0.82851 | 0.8354 | 0.82282 | 0.80621
0.89782 | 0.92865 | 0.90271 | 0.91992 | 0.91152 | 0.91992 | 0.90389 | 0.89705
0.99738 | 1 | 0.99887 | 1 | 1 | 0.99953 | 0.99707 | 0.99924
1 | 0.99056 | 1 | 0.99805 | 0.99508 | 1 | 1 | 1
0.98368 | 0.96485 | 0.98228 | 0.96973 | 0.96668 | 0.98155 | 0.98092 | 0.9841
0.95002 | 0.91448 | 0.94683 | 0.94141 | 0.92627 | 0.95377 | 0.94828 | 0.95004
0.89218 | 0.84785 | 0.88311 | 0.89258 | 0.85745 | 0.90147 | 0.88738 | 0.88721
0.81137 | 0.76863 | 0.79525 | 0.80566 | 0.77171 | 0.82652 | 0.80778 | 0.80167
0.74204 | 0.71249 | 0.72059 | 0.73438 | 0.69962 | 0.75718 | 0.73221 | 0.72445

## solar
Bus Number | Pg | Qg | Qmax | Qmin | Vg | mBase | status | Pmax | Pmin | Pc1 | Pc2 | Qc1min | Qc1max | Qc2min | Qc2max | ramp_agc | ramp_10 | ramp_30 | ramp_q | apf
31 | 0 | 0 | 1.3073 | 0 | 1 | 100 | 1 | 3.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 1.3073 | 0 | 1 | 100 | 1 | 3.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 2.8007 | 0 | 1 | 100 | 1 | 8.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0.6326 | 0 | 1 | 100 | 1 | 1.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 2.1689 | 0 | 1 | 100 | 1 | 6.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0.28723 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0.28723 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 1.7322 | 0 | 1 | 100 | 1 | 5.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 2.0098 | 0 | 1 | 100 | 1 | 6.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 2.0098 | 0 | 1 | 100 | 1 | 6.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
Commitment Key | Commitment Schedule | MinUp | MinDown | PositiveLoadFollowReservePrice | PositiveLoadFollowReserveQuantity | NegativeLoadFollowReservePrice | NegativeLoadFollowReserveQuantity
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Gencost
2 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0
2 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0
2 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0
2 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0
2 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0
2 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0
2 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0
2 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0
2 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0
2 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0
2 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0
Hour | CT (Berlin) | ME (Bangor) | NEMA (Boston) | NH (Manchester) | RI (Providence) | SEMA (Barnstable) | VT (Rutland) | WCMA (Springfield)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00072556 | 0 | 0 | 0 | 0.00011568 | 0 | 0
7 | 0.04186 | 0.065232 | 0.059704 | 0.050122 | 0.051877 | 0.05593 | 0.027452 | 0.04176
8 | 0.19144 | 0.21363 | 0.20857 | 0.18758 | 0.19419 | 0.17764 | 0.14955 | 0.18261
9 | 0.31068 | 0.32301 | 0.3183 | 0.32027 | 0.30065 | 0.31699 | 0.26008 | 0.30231
10 | 0.39626 | 0.38479 | 0.40368 | 0.39322 | 0.37985 | 0.4021 | 0.32976 | 0.37102
11 | 0.43034 | 0.41239 | 0.4307 | 0.4099 | 0.40956 | 0.41241 | 0.36282 | 0.41679
12 | 0.41032 | 0.37913 | 0.42177 | 0.37986 | 0.40925 | 0.39987 | 0.35318 | 0.39744
13 | 0.36135 | 0.32199 | 0.34867 | 0.36156 | 0.36959 | 0.34343 | 0.31269 | 0.37506
14 | 0.29293 | 0.22764 | 0.26489 | 0.28395 | 0.28264 | 0.25463 | 0.23656 | 0.28264
15 | 0.16916 | 0.10694 | 0.14562 | 0.15452 | 0.15958 | 0.13303 | 0.14262 | 0.18073
16 | 0.040964 | 0.01381 | 0.029573 | 0.029713 | 0.031253 | 0.026546 | 0.029236 | 0.038801
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## wind
Bus Number | Pg | Qg | Qmax | Qmin | Vg | mBase | status | Pmax | Pmin | Pc1 | Pc2 | Qc1min | Qc1max | Qc2min | Qc2max | ramp_agc | ramp_10 | ramp_30 | ramp_q | apf
38 | 0 | 0 | 4.3461 | 0 | 1 | 100 | 1 | 13.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0.0116 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0.0348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 1.8891 | 0 | 1 | 100 | 1 | 5.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0.22767 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0.22767 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 1.4803 | 0 | 1 | 100 | 1 | 4.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0.2284 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0.2284 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
Commitment Key | Commitment Schedule | MinUp | MinDown | PositiveLoadFollowReservePrice | PositiveLoadFollowReserveQuantity | NegativeLoadFollowReservePrice | NegativeLoadFollowReserveQuantity
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Gencost
2 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0
2 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0
2 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0
2 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0
2 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0
2 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0
2 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0
2 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0
2 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0
Profile
0.99735 | 0.76709 | 1 | 0.43489 | 0.56112 | 0.73972
0.99171 | 0.74908 | 0.89892 | 0.38904 | 0.56691 | 0.70689
1 | 0.73248 | 0.79875 | 0.36199 | 0.5828 | 0.66524
0.9806 | 0.74227 | 0.76367 | 0.36703 | 0.59038 | 0.64928
0.95944 | 0.76567 | 0.75814 | 0.39707 | 0.6079 | 0.63514
0.92399 | 0.79404 | 0.75744 | 0.43306 | 0.6428 | 0.62605
0.9351 | 0.81773 | 0.85068 | 0.45461 | 0.65736 | 0.6206
0.91534 | 0.83149 | 0.8576 | 0.47799 | 0.67266 | 0.6158
0.86138 | 0.83858 | 0.83406 | 0.49862 | 0.67043 | 0.6049
0.78254 | 0.85773 | 0.79598 | 0.48831 | 0.62676 | 0.7222
0.70053 | 0.84383 | 0.75652 | 0.40211 | 0.5528 | 0.69833
0.64815 | 0.87418 | 0.73275 | 0.39844 | 0.49087 | 0.66745
0.6963 | 0.93206 | 0.70044 | 0.42618 | 0.49918 | 0.65175
0.73192 | 0.97929 | 0.67321 | 0.4553 | 0.50438 | 0.63371
0.74762 | 1 | 0.64251 | 0.48258 | 0.51047 | 0.61671
0.71781 | 0.9722 | 0.62751 | 0.55296 | 0.56839 | 0.66472
0.70776 | 0.93433 | 0.58089 | 0.60912 | 0.65424 | 0.7148
0.7321 | 0.94454 | 0.58805 | 0.71389 | 0.78806 | 0.76632
0.78977 | 0.92113 | 0.65082 | 0.85282 | 0.87465 | 0.83223
0.87055 | 0.90113 | 0.69075 | 0.93627 | 0.93851 | 0.89451
0.94603 | 0.8705 | 0.69328 | 1 | 1 | 0.94979
0.97425 | 0.81092 | 0.60997 | 0.95965 | 0.9694 | 0.96912
0.97178 | 0.75617 | 0.55158 | 0.92664 | 0.92039 | 0.98495
0.96631 | 0.68014 | 0.50496 | 0.8746 | 0.86247 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20.5483 | 20.3166 | 17.3185 | 13.8932 | 16.3129 | 17.6302